|  |
| --- |
| **Área Temática: Seguridad Industrial** |
| **Empresa** | **Contrato N°** | **Vigencia Del Contrato** | **Alcance** | **Norma de Referencia** |
| **Desde** | **Hasta** |
| EXTINFOZ DEL PARAGUAY | Nº 400S – 001 | 24/05/2023ida@extinfoz.com.br | 24/05/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINFOZ DEL PARAGUAY. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINFOZ DEL PARAGUAY | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| OXIPAR S.A. | Nº 400S – 006 | 20/09/2023extintores.oxipar@gmail.com.py  | 20/09/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca OXIPAR. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca OXIPAR. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| ABRAPAR AGRO SRL | N° 400S – 007 | 25/08/2023abraparextintores@hotmail.com  | 25/08/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca ABRAPAR. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada marca ABRAPAR. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| BATALLÓN 40 | N° 400S - 008 | 28/07/2023batallon40.srl@gmail.com  | 28/07/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca BATALLÓN 40. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (PQS), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca BATALLÓN 40. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| ULTRAMAR S.A. | N° 400S - 015 | 19/06/2023extintores.bomberito@gmail.com | 19/06/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, marca BOMBERITO. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, marca BOMBERITO. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| EXTINTORES PARANÁ SRL | N° 400S - 016 | 19/10/2023extintores\_parana@hotmail.com  | 19/10/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES PARANA.  ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada marca EXTINTORES PARANA. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| EXTINLESTE | Nº 400S – 017 | 26/10/2023extinleste@hotmail.com  | 26/10/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINLESTE ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINLESTE. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| FIRE MASTERS SRL CENTRAL | N° 400S - 019 | 26/10/2023stela@grupochaco.com  | 26/10/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca FIRE MASTER. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca FIRE MASTER | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| 2RR COMERCIAL E INDUSTRIAL | Nº 400 S – 021  | 13/11/2023extintores2rr@hotmail.com  | 13/11/2024 |  ○ Servicio de Ensamblado de PQS, espuma mecánica y agua presurizada, marca COMERCIAL E INDUSTRIAL 2RR EXTINTORES.   ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de extintores portátiles de incendio con agente polvo químico seco (PQS), espuma mecánica y agua presurizada, marca COMERCIAL E INDUSTRIAL 2RR EXTINTORES. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| EXTINTORES ASUNCIÓN S. A. | N° 400S – 022 | 09/01/2024extintores\_asuncion@hotmail.com  | 09/01/2025 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES ASUNCION.  ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES ASUNCION. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| SAN LORENZO | N° 400S-023 | 13/11/2023comercialsanlorezo@hotmail.com | 13/11/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS,Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca COMERCIAL SAN LORENZO○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca COMERCIAL SAN LORENZO | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| EXTIMPAR | Nº 400S - 024 | 06/11/2023extimpar@hotmail.com | 06/11/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, Líquidos Vaporizables. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, Líquidos Vaporizables | Resolución MIC N° 916/2010 |
| REGIMIENTO 8 | N° 400S – 026 | 13/01/2024administracion@regimiento8.com.py  | 13/01/2025 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| EXTINTORES SOS | Nº 400S-033 | 30/01/2024extintores\_sos@hotmail.com | 30/01/2025 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES SOS.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES SOS. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| EXTINTORES YANES | N° 400S – 034 | 03/11/2023info@comercialyanes.com | 03/11/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES YANES.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINTORES YANES | Resolución MIC N° 916/2010 |
| LA CASA DEL EXTINTOR | Nº 400S – 038 | 10/11/20023lacasadelextintorsrl@gmail.com | 10/11/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, marca LA CASA DEL EXTINTOR. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, marca LA CASA DEL EXTINTOR. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| PREVENPAR S.R.L. | Nº 400S – 040 | 09/01/2024prevenparsrl@gmail.com | 09/01/2025 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREVENPAR.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREVENPAR. | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| EXTINFUEGO de Aldo Acuña | N° 400S – 044 | 23/03/2023[eextinfuegos@gmail.com](file:///%5C%5Cpc-celestinagui%5CCarpeta%20Compartida%20ONC%5CEXTINTORES%5CInforme%20al%20MIC%5CDICIEMBRE%5Ceextinfuegos%40gmail.com) | 23/03/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINFUEGOS.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Líquidos Vaporizables Espuma Mecánica y Agua Presurizada marca EXTINFUEGOS | Resolución N° 916/2010 del MIC |
| MARE GROUP S.A. | N° 400 S - 045 | 21/08/2023adm.prefire@gmail.com  | 21/08/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREFIRE.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREFIRE. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| PREVENT | N° 400S – 047 | 30/06/2023eliana.prevent@gmail.com | 30/06/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREVENT.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca PREVENT. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| REGIMIENTO 8Sucursal CDE | N° 400S – 047 | 17/07/2023mantenimiento@regimiento8.com.py  | 17/07/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| REGIMIENTO 8Sucursal MRA | N° 400S – 048 | 12/07/2023mantenimiento@regimiento8.com.py  | 12/07/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca REGIMIENTO 8. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L. | N° 400 S - 049 | 07/09/2023sie.ventas17@gmail.com  | 07/09/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca SIE.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca SIE. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| EXTINTORES GL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ETIQUETA | N° 400 S - 050 | 16/01/2024lolmedofranco@gmail.com  | 16/01/2025 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, marca EXTINTORES GL. ○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, EXTINTORES GL. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| EXTINPRO | N° 400S - 052 | 16/03/2023adm.asu@extinpro.com.py | 16/03/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINPRO.○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca EXTINPRO. | Resolución MIC N° 916/2010 |
| EXTINTORES CROCCO E.A.S. | N° 400S - 053 | 04/08/2023[gcomercial.extintoresfiretec@gmail.com](file:///%5C%5CPC-CELESTINAGUI%5CCarpeta%20Compartida%20ONC%5CEXTINTORES%5CInforme%20al%20MIC%5CAGOSTO%5Cgcomercial.extintoresfiretec%40gmail.com) | 04/08/2024 | ○ Servicio de Ensamblado de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca FIRETEC○ Servicio de verificación, mantenimiento y recarga de PQS, Anhídrido Carbónico (CO2), Líquidos Vaporizables, Espuma Mecánica y Agua Presurizada, marca FIRETEC | Resolución MIC N° 916/2010 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsables de Certificación: - Adriana Lambaré28/02/2024 | Jefatura DCP: Eulalio Zabala28/02/2024 | Dirección ONC: Ovaldo Barboza28/02/2024 |